**Запрос ценовой информации**

**на закупку насоса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «11» июля 2025г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на насос, ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости насоса.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку насоса:

1). Насос одноступенчатый либо двухступенчатый, центробежный, осевой всас, радиальный выход, горизонтальный вал, соединение с электродвигателем муфтовое на общей плите-основании, без электродвигателя.

2). Максимальное рабочее давление – от 10 до 14 бар.

3). Размер всасывающего патрубка DN125.

4). Размер напорного патрубка DN100

5). Номинальный напор – не менее 100 м.

6). Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики 2986 об/мин.

7) Номинальный расход от 300 м3/ ч.

8). Номинальная мощность электродвигателя – до 160 кВт. (двигатель в наличии).

9). Перекачиваемая жидкость – вода.

**2. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «16» июля 2025 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com).

**3. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**4.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем техническим вопросам просьба обращаться по тел.: +373 (555) 40966