## Смета № 11-3
Дефектный акт №3
Ремонт помещений
Объект: Спортивный центр для людей с ограниченными возможностями
Электромонтажные работы
№№ пп | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во
1 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, БЛОК ЗАЩИТЫ (КРОБКА BZUM,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | ШТ
2
2 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ГРУПП | ШТ
1
3 | БЛОК ЗАЩИТЫ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (BZUM 220В) | ШТ
1
4 | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫХ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А | ШТ
6
5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 25А (ВА47-29 1Р 6А, ВА47-29 1Р 10А) | ШТ
4
6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 25А (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АВДТ 20А) (Ц=1,45Х1,08=1,57РУБ) | ШТ
1
7 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 25А (ВАКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 1Р 16А,) | ШТ
1
8 | МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО | 100ШТ
0.01
9 | СЧЕТ4ИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=САЗУ-И670 | ШТ
1
10 | МОНТАЖ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ (ГОФРОТРУБА ПВХ) | 100М
0.2
11 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ=ДН-20ММ | 1000М
0.02
12 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ (КАБЕЛЕЙ) В ТРУБЫ,КАНАЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 | 100М
0.2
13 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ (КАБЕЛЕЙ) ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПОД ШТУКАТУРКОЙ | 100М
2.7
14 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5ММ2 | 1000М
0.082
15 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2 | 1000М
0.214
16 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ ДО 35 КВ,ПРОКЛАДЫВАЕМОГО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ (ВВГ 3Х6ММ2) | 100М
0.15
17 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х6ММ2 | 1000М
0.015
18 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (АРМАТУРНАЯ) | 1000ШТ
0.023
19 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ РАСПАЯЧНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ДОЗОВАЯ) | 1000ШТ
0.02
20 | ПРОБИВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ 130Х130ММ (ПОД ДОЗОВЫЕ И АРМАТУРНЫЕ КОРОБКИ) | 100ШТ
0.43
21 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 100ШТ
0.13
22 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВЫАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НПП 1Х60W | ШТ
4
23 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БК220-230-60 | 10ШТ
0.4
24 | СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 (LED 2Х40W) | ШТ
9
25 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ
0.14
26 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ШТ
14
27 | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ
0.01
28 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ (ВС10-2-0-ГБ) | ШТ
1
29 | УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННЫХ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ
0.08
30 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ
8